## Sheet1
遥测数据name | 描述
aa._aa001_-1.P | A座15#变总有功
aa._aa001_-21.P | A座16#变总有功
aa._aa001_105.P | A座配电室16AL7-UPS电源间空调有功功率
aa._aa001_114.P | A座配电室16AL6-6层弱电机房电源1有功功率
aa._aa001_123.P | A座配电室16AL6-6层弱电机房电源2有功功率
aa._aa001_132.P | A座配电室16AL4-6层弱电机房电源4有功功率
aa._aa001_141.P | A座配电室15AL11-小螺杆机制冷机组电源有功功率
aa._aa001_15.P | A座配电室15AL6-6层弱电机房电源有功功率
aa._aa001_150.P | A座配电室16AL10-大螺杆机二电源有功功率
aa._aa001_159.P | A座配电室16AL10-大螺杆机一电源有功功率
aa._aa001_168.P | A座配电室座有功功率
aa._aa001_24.P | A座配电室15AL7-UPS电源有功功率
aa._aa001_33.P | A座配电室15AL8-西侧地上公共照明电源有功功率
aa._aa001_42.P | A座配电室15AL8-UPS电源照明有功功率
aa._aa001_51.P | A座配电室15AL8-UPS电源空调有功功率
aa._aa001_6.P | A座配电室15AL4-6层弱电有功功率
aa._aa001_60.P | A座配电室15AL9-小螺杆机组电源有功功率
aa._aa001_69.P | A座配电室16AL11-大螺杆机组水泵电源有功功率
aa._aa001_78.P | A座配电室16AL8-UPS电源空调1有功功率
aa._aa001_87.P | A座配电室16AL8-UPS电源间照明有功功率
aa._aa001_96.P | A座配电室16AL8-UPS电源空调2有功功率
aa._aa002_24.Q | B座配电室 光伏幕墙有功功率
aa._aa002_6.P | B座配电室4AL充电桩有功功率
aa._aa004_15.P | D座配电室11AL6 西侧制冷机组有功功率
aa._aa004_42.P | D座配电室12AL4 冷却塔风机有功功率
aa._aa004_51.P | D座配电室12AL4 热水锅炉有功功率
aa._aa004_6.P | D座配电室10AL6 东侧制冷机组有功功率
aa._aa004_60.P | D座配电室12AL4 制冷机房辅泵L4有功功率
aa._aa004_69.P | D座配电室12AL4 人防用电N3有功功率
aa._aa004_87.P | D座配电室9AL4 制冷机房辅泵L3有功功率
aa._aa004_96.P | D座配电室9AL4 后厨AP52有功功率
aa._aa005_113.Yc | 地源热泵1#冷机1#压缩机总有功功率
aa._aa005_115.Yc | 地源热泵1#冷机1#压缩机有功电能
aa._aa005_124.Yc | 地源热泵1#冷机2#压缩机总有功功率
aa._aa005_126.Ia | 地源热泵1#冷机2#压缩机有功电能
aa._aa005_135.Yc | 地源热泵2#冷机1#压缩机总有功功率
aa._aa005_137.Ib | 地源热泵2#冷机1#压缩机有功电能
aa._aa005_146.Ia | 地源热泵2#冷机2#压缩机总有功功率
aa._aa005_148.Ic | 地源热泵2#冷机2#压缩机有功电能
aa._aa005_156.Ia | 地源热泵3#冷机压缩机总有功功率
aa._aa005_158.Ic | 地源热泵3#冷机压缩机有功电能
aa._aa005_167.Ib | 地源热泵空调侧水泵电表总有功功率
aa._aa005_177.Ib | 地源热泵地埋侧水泵电表总有功功率
aa._aa005_179.P | 地源热泵地埋侧水泵电表有功电能
aa._aa005_188.Ic | 地源热泵小螺杆地埋侧水泵总有功功率
aa._aa005_190.Uab | 地源热泵小螺杆地埋侧水泵有功电能
aa._aa005_199.P | 地源热泵小螺杆用户侧水泵总有功功率
aa._aa005_201.Ubc | 地源热泵小螺杆用户侧水泵有功电能
aa._aa006_0.P | 60kW逆变器1有功功率
aa._aa006_108.Cs | 60kW逆变器4有功功率
aa._aa006_129.Va | 60kW逆变器4限有功功率调节额定功率输出值
aa._aa006_144.Ib | 60kW逆变器5有功功率
aa._aa006_165.Ic | 60kW逆变器5限有功功率调节额定功率输出值
aa._aa006_180.Va | 20kW逆变器1有功功率
aa._aa006_197.Q | 20kW逆变器1限有功功率调节额定功率输出值
aa._aa006_21.Vb | 60kW逆变器1限有功功率调节额定功率输出值
aa._aa006_212.P | 20kW逆变器2有功功率
aa._aa006_229.Va | 20kW逆变器2限有功功率调节额定功率输出值
aa._aa006_246.P | 风机发电电量有功功率
aa._aa006_36.P | 60kW逆变器2有功功率
aa._aa006_57.Q | 60kW逆变器2限有功功率调节额定功率输出值
aa._aa006_72.P | 60kW逆变器3有功功率
aa._aa006_93.Ia | 60kW逆变器3限有功功率调节额定功率输出值
aa._aa007_10.P | 低压储能PCS总输出有功功率
aa._aa007_177.Q | 高压储能有功运行模式(参数回读)
aa._aa007_178.P | 高压储能恒功率充放电有功设置(参数回读)
aa._aa007_56.P | 高压储能装置有功功率
aa._aa007_57.Q | 高压储能装置A相有功率
aa._aa007_58.Cs | 高压储能装置B相有功率
aa._aa007_59.Va | 高压储能装置C相有功率
aa._aa007_7.Q | 低压储能PCS A 相输出有功功率
aa._aa007_8.Cs | 低压储能PCS B 相输出有功功率
aa._aa007_9.Va | 低压储能PCS C 相输出有功功率
aa._aa008_2.Uca | 太阳花有功功率
aa._aa008_6.Ia | 太阳能地板有功功率
aa._aa009_27.P | 能量路由器变流器2三相总有功功率
aa._aa009_73.Yc | 能量路由器总有功
aa._aa009_9.P | 能量路由器变流器1三相总有功功率
aa._aa010_24.P | 1AH6-B座高压大厅有功功率
aa._aa010_33.P | 1AH7-C座检测中心有功功率
aa._aa010_42.P | 1AH8-D座倒班楼有功功率
aa._aa010_51.P | 1AH7-D座倒班楼有功功率
aa._aa010_60.P | 2AH6-C座检测中心有功功率
aa._aa010_69.P | 2AH5-16#变压器有功功率
aa._aa010_78.P | 1AH6-15#变压器有功功率
aa._aa011_100.P | D座透明配电室(11#变)11AL4洗衣房电源有功功率
aa._aa011_103.Yc | D座透明配电室(11#变)11AL4洗衣房电源正向有功电能
aa._aa011_104.Yc | D座透明配电室(11#变)11AL4洗衣房电源反向有功电能
aa._aa011_113.P | D座透明配电室(11#变)11AL5后厨AP4有功功率
aa._aa011_116.Yc | D座透明配电室(11#变)11AL5后厨AP4正向有功电能
aa._aa011_117.Yc | D座透明配电室(11#变)11AL5后厨AP4反向有功电能
aa._aa011_126.P | D座透明配电室(11#变)11AL5(6-8)层照明有功功率
aa._aa011_129.Yc | D座透明配电室(11#变)11AL5(6-8)层照明正向有功电能
aa._aa011_130.Yc | D座透明配电室(11#变)11AL5(6-8)层照明反向有功电能
aa._aa011_139.P | D座透明配电室(11#变)11AL5网络机房(备)有功功率
aa._aa011_142.Yc | D座透明配电室(11#变)11AL5网络机房(备)正向有功电能
aa._aa011_143.Yc | D座透明配电室(11#变)11AL5网络机房(备)反向有功电能
aa._aa011_22.P | D座透明配电室(11#变)11AL2电容柜有功功率
aa._aa011_25.Yc | D座透明配电室(11#变)11AL2电容柜正向有功电能
aa._aa011_26.Yc | D座透明配电室(11#变)11AL2电容柜反向有功电能
aa._aa011_35.P | D座透明配电室(11#变)11AL3电容柜有功功率
aa._aa011_38.Yc | D座透明配电室(11#变)11AL3电容柜正向有功电能
aa._aa011_39.Yc | D座透明配电室(11#变)11AL3电容柜反向有功电能
aa._aa011_48.P | D座透明配电室(11#变)11AL4配电室空调有功功率
aa._aa011_51.Yc | D座透明配电室(11#变)11AL4配电室空调正向有功电能
aa._aa011_52.Yc | D座透明配电室(11#变)11AL4配电室空调反向有功电能
aa._aa011_74.P | D座透明配电室(11#变)11AL4电梯(主)有功功率
aa._aa011_77.Yc | D座透明配电室(11#变)11AL4电梯(主)正向有功电能
aa._aa011_78.Yc | D座透明配电室(11#变)11AL4电梯(主)反向有功电能
aa._aa011_87.P | D座透明配电室(11#变)11AL4(3-5)层照明有功功率
aa._aa011_90.Yc | D座透明配电室(11#变)11AL4(3-5)层照明正向有功电能
aa._aa011_91.Yc | D座透明配电室(11#变)11AL4(3-5)层照明反向有功电能
aa._aa012_100.P | B座透明配电室AL4D区照明及电梯有功功率
aa._aa012_103.Yc | B座透明配电室AL4D区照明及电梯正向有功电能
aa._aa012_104.Yc | B座透明配电室AL4D区照明及电梯反向有功电能
aa._aa012_113.P | B座透明配电室AL4高低压室及电源室照明(主电)有功功率
aa._aa012_116.Yc | B座透明配电室AL4高低压室及电源室照明(主电)正向有功电能
aa._aa012_117.Yc | B座透明配电室AL4高低压室及电源室照明(主电)反向有功电能
aa._aa012_126.P | B座透明配电室AL4 B、C区排潮风机(主电)有功功率
aa._aa012_129.Yc | B座透明配电室AL4 B、C区排潮风机(主电)正向有功电能
aa._aa012_130.Yc | B座透明配电室AL4 B、C区排潮风机(主电)反向有功电能
aa._aa012_139.P | B座透明配电室AL4 A区排潮风机(主电)有功功率
aa._aa012_142.Yc | B座透明配电室AL4 A区排潮风机(主电)正向有功电能
aa._aa012_143.Yc | B座透明配电室AL4 A区排潮风机(主电)反向有功电能
aa._aa012_152.P | B座透明配电室AL4 A区工艺配电有功功率
aa._aa012_155.Yc | B座透明配电室AL4 A区工艺配电正向有功电能
aa._aa012_156.Yc | B座透明配电室AL4 A区工艺配电反向有功电能
aa._aa012_165.P | B座透明配电室AL4 B、C区工艺配电有功功率
aa._aa012_168.Yc | B座透明配电室AL4 B、C区工艺配电正向有功电能
aa._aa012_169.Yc | B座透明配电室AL4 B、C区工艺配电反向有功电能
aa._aa012_191.P | B座透明配电室AL3 3AL总开关有功功率
aa._aa012_194.Yc | B座透明配电室AL3 3AL总开关正向有功电能
aa._aa012_195.Yc | B座透明配电室AL3 3AL总开关反向有功电能
aa._aa012_204.P | B座透明配电室AL3 3600KV冲击试验装置有功功率
aa._aa012_207.Yc | B座透明配电室AL3 3600KV冲击试验装置正向有功电能
aa._aa012_208.Yc | B座透明配电室AL3 3600KV冲击试验装置反向有功电能
aa._aa012_217.P | B座透明配电室AL3 备用(10KV链式备用储能电源)有功功率
aa._aa012_22.P | B座透明配电室AL6净化空调电源有功功率
aa._aa012_220.Yc | B座透明配电室AL3 备用(10KV链式备用储能电源)正向有功电能
aa._aa012_221.Yc | B座透明配电室AL3 备用(10KV链式备用储能电源)反向有功电能
aa._aa012_230.P | B座透明配电室AL3备用有功功率
aa._aa012_233.Yc | B座透明配电室AL3备用正向有功电能
aa._aa012_234.Yc | B座透明配电室AL3备用反向有功电能
aa._aa012_243.P | B座透明配电室AL3备用有功功率
aa._aa012_246.Yc | B座透明配电室AL3备用正向有功电能
aa._aa012_247.Yc | B座透明配电室AL3备用反向有功电能
aa._aa012_25.Yc | B座透明配电室AL6净化空调电源正向有功电能
aa._aa012_256.P | B座透明配电室AL2电容柜有功功率
aa._aa012_259.Yc | B座透明配电室AL2电容柜正向有功电能
aa._aa012_26.Yc | B座透明配电室AL6净化空调电源反向有功电能
aa._aa012_260.Yc | B座透明配电室AL2电容柜反向有功电能
aa._aa012_35.P | B座透明配电室AL6高压大厅配电箱有功功率
aa._aa012_38.Yc | B座透明配电室AL6高压大厅配电箱正向有功电能
aa._aa012_39.Yc | B座透明配电室AL6高压大厅配电箱反向有功电能
aa._aa012_48.P | B座透明配电室AL6高压小厅配电箱有功功率
aa._aa012_51.Yc | B座透明配电室AL6高压小厅配电箱正向有功电能
aa._aa012_52.Yc | B座透明配电室AL6高压小厅配电箱反向有功电能
aa._aa012_61.P | B座透明配电室AL6B座大屏幕有功功率
aa._aa012_64.Yc | B座透明配电室AL6B座大屏幕正向有功电能
aa._aa012_65.Yc | B座透明配电室AL6B座大屏幕反向有功电能
aa._aa012_74.P | B座透明配电室AL4A区照明有功功率
aa._aa012_77.Yc | B座透明配电室AL4A区照明正向有功电能
aa._aa012_78.Yc | B座透明配电室AL4A区照明反向有功电能
aa._aa012_87.P | B座透明配电室AL4B、C区照明有功功率
aa._aa012_90.Yc | B座透明配电室AL4B、C区照明正向有功电能
aa._aa012_91.Yc | B座透明配电室AL4B、C区照明反向有功电能
aa._aa013_100.P | A座透明配电室(15#变)15AL4地上层南侧应急照明(备)1-3层有功功率
aa._aa013_103.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL4地上层南侧应急照明(备)1-3层正向有功电
aa._aa013_104.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL4地上层南侧应急照明(备)1-3层反向有功电
aa._aa013_113.P | A座透明配电室(15#变)15AL4地下层消防风机(备)有功功率
aa._aa013_116.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL4地下层消防风机(备)正向有功电能
aa._aa013_117.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL4地下层消防风机(备)反向有功电能
aa._aa013_126.P | A座透明配电室(15#变)15AL4首层消防控制室(备)有功功率
aa._aa013_129.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL4首层消防控制室(备)正向有功电能
aa._aa013_130.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL4首层消防控制室(备)反向有功电能
aa._aa013_139.P | A座透明配电室(15#变)15AL5屋顶消防风机水泵(备)有功功率
aa._aa013_142.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL5屋顶消防风机水泵(备)正向有功电能
aa._aa013_143.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL5屋顶消防风机水泵(备)反向有功电能
aa._aa013_152.P | A座透明配电室(15#变)15AL5地下层消防水泵房(主)有功功率
aa._aa013_155.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL5地下层消防水泵房(主)正向有功电能
aa._aa013_156.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL5地下层消防水泵房(主)反向有功电能
aa._aa013_165.P | A座透明配电室(15#变)15AL5地下层生活泵房(备)有功功率
aa._aa013_168.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL5地下层生活泵房(备)正向有功电能
aa._aa013_169.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL5地下层生活泵房(备)反向有功电能
aa._aa013_178.P | A座透明配电室(15#变)15AL5地下层人防(主)有功功率
aa._aa013_181.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL5地下层人防(主)正向有功电能
aa._aa013_182.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL5地下层人防(主)反向有功电能
aa._aa013_191.P | A座透明配电室(15#变)15AL5地下层变电站用电(主)有功功率
aa._aa013_194.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL5地下层变电站用电(主)正向有功电能
aa._aa013_195.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL5地下层变电站用电(主)反向有功电能
aa._aa013_204.P | A座透明配电室(15#变)15AL5地下层非消防二级电力负荷(备)有功功率
aa._aa013_207.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL5地下层非消防二级电力负荷(备)正向有功电
aa._aa013_208.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL5地下层非消防二级电力负荷(备)反向有功电
aa._aa013_217.P | A座透明配电室(15#变)15AL5地下层非消防二级照明负荷(备)有功功率
aa._aa013_22.P | A座透明配电室(15#变)15AL2电容柜有功功率
aa._aa013_220.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL5地下层非消防二级照明负荷(备)正向有功电
aa._aa013_221.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL5地下层非消防二级照明负荷(备)反向有功电
aa._aa013_230.P | A座透明配电室(15#变)15AL6东侧监控站及安全评估实验室(主)有功功率
aa._aa013_233.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL6东侧监控站及安全评估实验室(主)正向有功
aa._aa013_234.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL6东侧监控站及安全评估实验室(主)反向有功
aa._aa013_243.P | A座透明配电室(15#变)15AL6西侧金属实验室及机组防控实验室(备)有功
aa._aa013_25.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL2电容柜正向有功电能
aa._aa013_256.P | A座透明配电室(15#变)15AL6西侧一层电镜实验室(备)有功功率
aa._aa013_259.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL6西侧一层电镜实验室(备)正向有功电能
aa._aa013_26.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL2电容柜反向有功电能
aa._aa013_260.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL6西侧一层电镜实验室(备)反向有功电能
aa._aa013_269.P | A座透明配电室(15#变)15AL6西侧一层力学性能实验室(备)有功功率
aa._aa013_272.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL6西侧一层力学性能实验室(备)正向有功电能
aa._aa013_273.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL6西侧一层力学性能实验室(备)反向有功电能
aa._aa013_282.P | A座透明配电室(15#变)15AL6中部电梯(主)有功功率
aa._aa013_285.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL6中部电梯(主)正向有功电能
aa._aa013_286.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL6中部电梯(主)反向有功电能
aa._aa013_295.P | A座透明配电室(15#变)15AL6高压大厅消防(备)有功功率
aa._aa013_298.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL6高压大厅消防(备)正向有功电能
aa._aa013_299.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL6高压大厅消防(备)反向有功电能
aa._aa013_308.P | A座透明配电室(15#变)15AL7西侧电梯(备)有功功率
aa._aa013_311.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL7西侧电梯(备)正向有功电能
aa._aa013_312.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL7西侧电梯(备)反向有功电能
aa._aa013_321.P | A座透明配电室(15#变)15AL7东侧电梯(备)有功功率
aa._aa013_324.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL7东侧电梯(备)正向有功电能
aa._aa013_325.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL7东侧电梯(备)反向有功电能
aa._aa013_334.P | A座透明配电室(15#变)15AL7至综合屏有功功率
aa._aa013_337.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL7至综合屏正向有功电能
aa._aa013_338.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL7至综合屏反向有功电能
aa._aa013_347.P | A座透明配电室(15#变)15AL7四层信息机房(至UPS)有功功率
aa._aa013_35.P | A座透明配电室(15#变)15AL3电容柜有功功率
aa._aa013_350.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL7四层信息机房(至UPS)正向有功电能
aa._aa013_351.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL7四层信息机房(至UPS)反向有功电能
aa._aa013_360.P | A座透明配电室(15#变)15AL8东侧地上公共照明(主)有功功率
aa._aa013_363.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL8东侧地上公共照明(主)正向有功电能
aa._aa013_364.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL8东侧地上公共照明(主)反向有功电能
aa._aa013_373.P | A座透明配电室(15#变)15AL8南侧地上公共照明(备)有功功率
aa._aa013_376.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL8南侧地上公共照明(备)正向有功电能
aa._aa013_377.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL8南侧地上公共照明(备)反向有功电能
aa._aa013_38.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL3电容柜正向有功电能
aa._aa013_386.P | A座透明配电室(15#变)15AL8三层南侧多功能厅及学术报告照明(备)有功
aa._aa013_39.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL3电容柜反向有功电能
aa._aa013_399.P | A座透明配电室(15#变)15AL9东侧电热开水器电源有功功率
aa._aa013_402.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL9东侧电热开水器电源正向有功电能
aa._aa013_403.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL9东侧电热开水器电源反向有功电能
aa._aa013_412.P | A座透明配电室(15#变)15AL9本室空调电源有功功率
aa._aa013_415.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL9本室空调电源正向有功电能
aa._aa013_416.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL9本室空调电源反向有功电能
aa._aa013_425.P | A座透明配电室(15#变)15AL9514电网400V电流柜有功功率
aa._aa013_428.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL9514电网400V电流柜正向有功电能
aa._aa013_429.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL9514电网400V电流柜反向有功电能
aa._aa013_438.P | A座透明配电室(15#变)15AL9东侧新风机房电源有功功率
aa._aa013_441.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL9东侧新风机房电源正向有功电能
aa._aa013_442.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL9东侧新风机房电源反向有功电能
aa._aa013_451.P | A座透明配电室(15#变)15AL9四层东空调备用电源有功功率
aa._aa013_454.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL9四层东空调备用电源正向有功电能
aa._aa013_455.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL9四层东空调备用电源反向有功电能
aa._aa013_48.P | A座透明配电室(15#变)15AL4人防应急照明(主)有功功率
aa._aa013_51.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL4人防应急照明(主)正向有功电能
aa._aa013_52.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL4人防应急照明(主)反向有功电能
aa._aa013_61.P | A座透明配电室(15#变)15AL4地下层应急照明(主)有功功率
aa._aa013_64.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL4地下层应急照明(主)正向有功电能
aa._aa013_65.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL4地下层应急照明(主)反向有功电能
aa._aa013_74.P | A座透明配电室(15#变)15AL4地上层西侧应急照明(备)1-6层有功功率
aa._aa013_77.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL4地上层西侧应急照明(备)1-6层正向有功电
aa._aa013_78.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL4地上层西侧应急照明(备)1-6层反向有功电
aa._aa013_87.P | A座透明配电室(15#变)15AL4地上层东侧应急照明(主)1-6层有功功率
aa._aa013_90.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL4地上层东侧应急照明(主)1-6层正向有功电
aa._aa013_91.Yc | A座透明配电室(15#变)15AL4地上层东侧应急照明(主)1-6层反向有功电
aa._aa014_100.P | A座透明配电室(16#变)16AL4地上层南侧应急照明(主)有功功率
aa._aa014_103.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL4地上层南侧应急照明(主)正向有功电能
aa._aa014_104.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL4地上层南侧应急照明(主)反向有功电能
aa._aa014_113.P | A座透明配电室(16#变)16AL4地下层消防风机(主)有功功率
aa._aa014_116.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL4地下层消防风机(主)正向有功电能
aa._aa014_117.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL4地下层消防风机(主)反向有功电能
aa._aa014_126.P | A座透明配电室(16#变)16AL4首层消防控制室(主)有功功率
aa._aa014_129.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL4首层消防控制室(主)正向有功电能
aa._aa014_130.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL4首层消防控制室(主)反向有功电能
aa._aa014_139.P | A座透明配电室(16#变)16AL5屋顶消防风机水泵(主)有功功率
aa._aa014_142.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL5屋顶消防风机水泵(主)正向有功电能
aa._aa014_143.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL5屋顶消防风机水泵(主)反向有功电能
aa._aa014_152.P | A座透明配电室(16#变)16AL5地下层消防泵房(主)有功功率
aa._aa014_155.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL5地下层消防泵房(主)正向有功电能
aa._aa014_156.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL5地下层消防泵房(主)反向有功电能
aa._aa014_165.P | A座透明配电室(16#变)16AL5地下层生活泵房(主)有功功率
aa._aa014_168.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL5地下层生活泵房(主)正向有功电能
aa._aa014_169.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL5地下层生活泵房(主)反向有功电能
aa._aa014_178.P | A座透明配电室(16#变)16AL5地下层人防(备)有功功率
aa._aa014_181.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL5地下层人防(备)正向有功电能
aa._aa014_182.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL5地下层人防(备)反向有功电能
aa._aa014_191.P | A座透明配电室(16#变)16AL5地下层变电站用电(备)有功功率
aa._aa014_194.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL5地下层变电站用电(备)正向有功电能
aa._aa014_195.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL5地下层变电站用电(备)反向有功电能
aa._aa014_204.P | A座透明配电室(16#变)16AL5地下层非消防二级电力负荷(主)有功功率
aa._aa014_207.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL5地下层非消防二级电力负荷(主)正向有功电
aa._aa014_208.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL5地下层非消防二级电力负荷(主)反向有功电
aa._aa014_217.P | A座透明配电室(16#变)16AL5地下层非消防二级照明负荷(主)有功功率
aa._aa014_22.P | A座透明配电室(16#变)16AL2电容柜有功功率
aa._aa014_220.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL5地下层非消防二级照明负荷(主)正向有功电
aa._aa014_221.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL5地下层非消防二级照明负荷(主)反向有功电
aa._aa014_243.P | A座透明配电室(16#变)16AL6西侧金属实验室及机组防控实验室(主)有功
aa._aa014_25.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL2电容柜正向有功电能
aa._aa014_256.P | A座透明配电室(16#变)16AL6西侧一层电镜实验室(主)有功功率
aa._aa014_259.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL6西侧一层电镜实验室(主)正向有功电能
aa._aa014_26.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL2电容柜反向有功电能
aa._aa014_260.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL6西侧一层电镜实验室(主)反向有功电能
aa._aa014_269.P | A座透明配电室(16#变)16AL6西侧一层力学性能实验室(主)有功功率
aa._aa014_272.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL6西侧一层力学性能实验室(主)正向有功电能
aa._aa014_273.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL6西侧一层力学性能实验室(主)反向有功电能
aa._aa014_282.P | A座透明配电室(16#变)16AL6中部电梯(备)有功功率
aa._aa014_285.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL6中部电梯(备)正向有功电能
aa._aa014_286.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL6中部电梯(备)反向有功电能
aa._aa014_295.P | A座透明配电室(16#变)16AL6四层东空调(主)有功功率
aa._aa014_298.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL6四层东空调(主)正向有功电能
aa._aa014_299.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL6四层东空调(主)反向有功电能
aa._aa014_308.P | A座透明配电室(16#变)16AL7西侧电梯(主)有功功率
aa._aa014_311.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL7西侧电梯(主)正向有功电能
aa._aa014_312.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL7西侧电梯(主)反向有功电能
aa._aa014_321.P | A座透明配电室(16#变)16AL7东侧电梯(主)有功功率
aa._aa014_324.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL7东侧电梯(主)正向有功电能
aa._aa014_325.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL7东侧电梯(主)反向有功电能
aa._aa014_334.P | A座透明配电室(16#变)16AL7至综合屏有功功率
aa._aa014_337.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL7至综合屏正向有功电能
aa._aa014_338.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL7至综合屏反向有功电能
aa._aa014_347.P | A座透明配电室(16#变)16AL7四层信息机房(南市电)有功功率
aa._aa014_35.P | A座透明配电室(16#变)16AL3电容柜有功功率
aa._aa014_350.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL7四层信息机房(南市电)正向有功电能
aa._aa014_351.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL7四层信息机房(南市电)反向有功电能
aa._aa014_360.P | A座透明配电室(16#变)16AL8西侧地上公共照明(主)有功功率
aa._aa014_363.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL8西侧地上公共照明(主)正向有功电能
aa._aa014_364.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL8西侧地上公共照明(主)反向有功电能
aa._aa014_373.P | A座透明配电室(16#变)16AL8东侧地上公共照明(备)有功功率
aa._aa014_376.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL8东侧地上公共照明(备)正向有功电能
aa._aa014_377.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL8东侧地上公共照明(备)反向有功电能
aa._aa014_38.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL3电容柜正向有功电能
aa._aa014_386.P | A座透明配电室(16#变)16AL8南侧地上公共照明(主)有功功率
aa._aa014_389.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL8南侧地上公共照明(主)正向有功电能
aa._aa014_39.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL3电容柜反向有功电能
aa._aa014_390.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL8南侧地上公共照明(主)反向有功电能
aa._aa014_412.P | A座透明配电室(16#变)16AL11西侧电热开水器电源(1-6层)有功功率
aa._aa014_415.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL11西侧电热开水器电源(1-6层)正向有功电能
aa._aa014_416.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL11西侧电热开水器电源(1-6层)反向有功电能
aa._aa014_425.P | A座透明配电室(16#变)16AL11景观照明电源(预留)有功功率
aa._aa014_428.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL11景观照明电源(预留)正向有功电能
aa._aa014_429.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL11景观照明电源(预留)反向有功电能
aa._aa014_438.P | A座透明配电室(16#变)16AL11西南侧新风机房电源有功功率
aa._aa014_441.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL11西南侧新风机房电源正向有功电能
aa._aa014_442.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL11西南侧新风机房电源反向有功电能
aa._aa014_464.P | A座透明配电室(16#变)16AL11备用有功功率
aa._aa014_467.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL11备用正向有功电能
aa._aa014_468.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL11备用反向有功电能
aa._aa014_48.P | A座透明配电室(16#变)16AL4人防应急照明(备)有功功率
aa._aa014_51.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL4人防应急照明(备)正向有功电能
aa._aa014_52.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL4人防应急照明(备)反向有功电能
aa._aa014_61.P | A座透明配电室(16#变)16AL4地下层应急照明(备)有功功率
aa._aa014_64.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL4地下层应急照明(备)正向有功电能
aa._aa014_65.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL4地下层应急照明(备)反向有功电能
aa._aa014_74.P | A座透明配电室(16#变)16AL4地上西侧应急照明(主)有功功率
aa._aa014_77.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL4地上西侧应急照明(主)正向有功电能
aa._aa014_78.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL4地上西侧应急照明(主)反向有功电能
aa._aa014_87.P | A座透明配电室(16#变)16AL4地上层东侧应急照明(备)有功功率
aa._aa014_90.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL4地上层东侧应急照明(备)正向有功电能
aa._aa014_91.Yc | A座透明配电室(16#变)16AL4地上层东侧应急照明(备)反向有功电能
aa._aa015_100.P | D座透明配电室(10#变)10AL5(1-2)层照明有功功率
aa._aa015_103.Yc | D座透明配电室(10#变)10AL5(1-2)层照明正向有功电能
aa._aa015_104.Yc | D座透明配电室(10#变)10AL5(1-2)层照明反向有功电能
aa._aa015_113.P | D座透明配电室(10#变)10AL5(9-11)层照明有功功率
aa._aa015_116.Yc | D座透明配电室(10#变)10AL5(9-11)层照明正向有功电能
aa._aa015_117.Yc | D座透明配电室(10#变)10AL5(9-11)层照明反向有功电能
aa._aa015_126.P | D座透明配电室(10#变)10AL5网络机房(主)有功功率
aa._aa015_129.Yc | D座透明配电室(10#变)10AL5网络机房(主)正向有功电能
aa._aa015_130.Yc | D座透明配电室(10#变)10AL5网络机房(主)反向有功电能
aa._aa015_22.P | D座透明配电室(10#变)10AL2电容柜有功功率
aa._aa015_25.Yc | D座透明配电室(10#变)10AL2电容柜正向有功电能
aa._aa015_26.Yc | D座透明配电室(10#变)10AL2电容柜反向有功电能
aa._aa015_35.P | D座透明配电室(10#变)10AL3电容柜有功功率
aa._aa015_38.Yc | D座透明配电室(10#变)10AL3电容柜正向有功电能
aa._aa015_39.Yc | D座透明配电室(10#变)10AL3电容柜反向有功电能
aa._aa015_48.P | D座透明配电室(10#变)10AL4电梯备用有功功率
aa._aa015_51.Yc | D座透明配电室(10#变)10AL4电梯备用正向有功电能
aa._aa015_52.Yc | D座透明配电室(10#变)10AL4电梯备用反向有功电能
aa._aa015_61.P | D座透明配电室(10#变)10AL4电梯并排污泵有功功率
aa._aa015_64.Yc | D座透明配电室(10#变)10AL4电梯并排污泵正向有功电能
aa._aa015_65.Yc | D座透明配电室(10#变)10AL4电梯并排污泵反向有功电能
aa._aa015_74.P | D座透明配电室(10#变)10AL4交直流一体化电源屏(主)有功功率
aa._aa015_77.Yc | D座透明配电室(10#变)10AL4交直流一体化电源屏(主)正向有功电能
aa._aa015_78.Yc | D座透明配电室(10#变)10AL4交直流一体化电源屏(主)反向有功电能
aa._aa015_87.P | D座透明配电室(10#变)10AL4太阳能有功功率
aa._aa015_90.Yc | D座透明配电室(10#变)10AL4太阳能正向有功电能
aa._aa015_91.Yc | D座透明配电室(10#变)10AL4太阳能反向有功电能
aa._aa016_3.P | 实验室(智能插座)当前有功功率
aa._aa041_100.P | D座透明配电室(9#变)9AL5人防用电有功功率
aa._aa041_103.Yc | D座透明配电室(9#变)9AL5人防用电正向有功电能
aa._aa041_104.Yc | D座透明配电室(9#变)9AL5人防用电反向有功电能
aa._aa041_113.P | D座透明配电室(9#变)9AL5中水电源有功功率
aa._aa041_116.Yc | D座透明配电室(9#变)9AL5中水电源正向有功电能
aa._aa041_117.Yc | D座透明配电室(9#变)9AL5中水电源反向有功电能
aa._aa041_126.P | D座透明配电室(9#变)9AL5应急照明(备用)有功功率
aa._aa041_129.Yc | D座透明配电室(9#变)9AL5应急照明(备用)正向有功电能
aa._aa041_130.Yc | D座透明配电室(9#变)9AL5应急照明(备用)反向有功电能
aa._aa041_139.P | D座透明配电室(9#变)9AL5蒸汽发生器电源有功功率
aa._aa041_142.Yc | D座透明配电室(9#变)9AL5蒸汽发生器电源正向有功电能
aa._aa041_143.Yc | D座透明配电室(9#变)9AL5蒸汽发生器电源反向有功电能
aa._aa041_22.P | D座透明配电室(9#变)9AL2电容柜有功功率
aa._aa041_25.Yc | D座透明配电室(9#变)9AL2电容柜正向有功电能
aa._aa041_26.Yc | D座透明配电室(9#变)9AL2电容柜反向有功电能
aa._aa041_35.P | D座透明配电室(9#变)9AL3电容柜有功功率
aa._aa041_38.Yc | D座透明配电室(9#变)9AL3电容柜正向有功电能
aa._aa041_39.Yc | D座透明配电室(9#变)9AL3电容柜反向有功电能
aa._aa041_48.P | D座透明配电室(9#变)9AL4后厨AP5有功功率
aa._aa041_51.Yc | D座透明配电室(9#变)9AL4后厨AP5正向有功电能
aa._aa041_52.Yc | D座透明配电室(9#变)9AL4后厨AP5反向有功电能
aa._aa041_61.P | D座透明配电室(9#变)9AL4景观照明有功功率
aa._aa041_64.Yc | D座透明配电室(9#变)9AL4景观照明正向有功电能
aa._aa041_65.Yc | D座透明配电室(9#变)9AL4景观照明反向有功电能
aa._aa041_74.P | D座透明配电室(9#变)9AL4研发阅览N6有功功率
aa._aa041_77.Yc | D座透明配电室(9#变)9AL4研发阅览N6正向有功电能
aa._aa041_78.Yc | D座透明配电室(9#变)9AL4研发阅览N6反向有功电能
aa._aa041_87.P | D座透明配电室(9#变)9AL4消防风机水泵(主)有功功率
aa._aa041_90.Yc | D座透明配电室(9#变)9AL4消防风机水泵(主)正向有功电能
aa._aa041_91.Yc | D座透明配电室(9#变)9AL4消防风机水泵(主)反向有功电能
aa._aa042_100.P | D座透明配电室(12#变)12AL4锅炉房总电源有功功率
aa._aa042_103.Yc | D座透明配电室(12#变)12AL4锅炉房总电源正向有功电能
aa._aa042_104.Yc | D座透明配电室(12#变)12AL4锅炉房总电源反向有功电能
aa._aa042_113.P | D座透明配电室(12#变)12AL5消防风机水泵(备)有功功率
aa._aa042_116.Yc | D座透明配电室(12#变)12AL5消防风机水泵(备)正向有功电能
aa._aa042_117.Yc | D座透明配电室(12#变)12AL5消防风机水泵(备)反向有功电能
aa._aa042_126.P | D座透明配电室(12#变)12AL5厨房用电有功功率
aa._aa042_129.Yc | D座透明配电室(12#变)12AL5厨房用电正向有功电能
aa._aa042_130.Yc | D座透明配电室(12#变)12AL5厨房用电反向有功电能
aa._aa042_139.P | D座透明配电室(12#变)12AL5排风机(配电室)有功功率
aa._aa042_142.Yc | D座透明配电室(12#变)12AL5排风机(配电室)正向有功电能
aa._aa042_143.Yc | D座透明配电室(12#变)12AL5排风机(配电室)反向有功电能
aa._aa042_22.P | D座透明配电室(12#变)12AL2电容柜有功功率
aa._aa042_25.Yc | D座透明配电室(12#变)12AL2电容柜正向有功电能
aa._aa042_26.Yc | D座透明配电室(12#变)12AL2电容柜反向有功电能
aa._aa042_35.P | D座透明配电室(12#变)12AL3电容柜有功功率
aa._aa042_38.Yc | D座透明配电室(12#变)12AL3电容柜正向有功电能
aa._aa042_39.Yc | D座透明配电室(12#变)12AL3电容柜反向有功电能
aa._aa042_48.P | D座透明配电室(12#变)12AL4后厨热水炉有功功率
aa._aa042_51.Yc | D座透明配电室(12#变)12AL4后厨热水炉正向有功电能
aa._aa042_52.Yc | D座透明配电室(12#变)12AL4后厨热水炉反向有功电能
aa._aa042_61.P | D座透明配电室(12#变)12AL4人防用电(备)有功功率
aa._aa042_64.Yc | D座透明配电室(12#变)12AL4人防用电(备)正向有功电能
aa._aa042_65.Yc | D座透明配电室(12#变)12AL4人防用电(备)反向有功电能
aa._aa042_74.P | D座透明配电室(12#变)12AL4多功能厅(四层风机)有功功率
aa._aa042_77.Yc | D座透明配电室(12#变)12AL4多功能厅(四层风机)正向有功电能
aa._aa042_78.Yc | D座透明配电室(12#变)12AL4多功能厅(四层风机)反向有功电能
aa._aa042_87.P | D座透明配电室(12#变)12AL4 AL21-AL31 M8有功功率
aa._aa042_90.Yc | D座透明配电室(12#变)12AL4 AL21-AL31 M8正向有功电能
aa._aa042_91.Yc | D座透明配电室(12#变)12AL4 AL21-AL31 M8反向有功电能